## Sheet1
附件5-1 附表一
衢州市燃气行业星级储配站考核评分细则 （试行）
申报单位：
项目 | 内容要求 | 评分标准 | 标准分 | 自评分 | 考核分 | 备注
一 组织制度建设（30分） | 制定创建星级储配站的实施办法，明确创建工作负责人，有组织机构。 | 制定完整的实施办法的得1分，有组织机构的得1分。 | 2
| 建立的各部门、岗位的安全职责和安全工作目标，有完备的职工档案管理资料。 | 1.建立的各部门、岗位的安全职责和安全工作目标的得1分。 2.有完备的职工档案管理资料的得1分。 | 2
| 有完整的储配站的建设、工艺、设备等技术资料，对各个工艺、设备操作制定安全操作规程。 | 1.建设、工艺档案齐全，制定操作规程的得2分。 2.设备逐台建档、台帐完善得2分。 | 4
| 制定操作规程、岗位责任制、承诺制，并上墙公示 | 1.制定操作规程、岗位责任制、承诺制得2分。 2.制度上墙得2分。 | 4
| 制定退残制度，按规定退残。 | 1.建立退残制度的得2分。 2.按规定实行退残制度的得2分。 | 4 |  |  | 无退残制度此项不得分
| 建立安全检查、维修维护、事故抢修、防火等安全生产制度，落实安全责任。 | 制度齐全的得5分。 | 5 |  |  | 有漏缺的每一项扣0.5分
| 制定处置各类突发事件的应急预案：1）.重特大安全生产事故应急抢险救援预案 2）.地震、地灾引发燃气泄漏，爆炸应急抢险救援预案 3）.火灾应急预案 4）.防洪防汛应急预案，落实应急抢险救援组织机构 | 制定处置各类突发事件的应急预案，落实应急抢险救援组织机构得1分。 | 5 |  |  | 少一项应急预案扣一分
| 建立24小时和节假日值班制度及巡查制度，并建立台帐。社会治安综合管理完善，不发生斗殴、盗窃等社会治安案件和刑事案件。 | 1.建立制度的得1分。 2.有台帐的得1分 。 3.无社会治安案件和刑事案件的得2分。 | 4
二 阳光供气（30分） | 储配站大门形象美观整洁，站名标识显眼清晰，大门有明显的安全警示标识。 | 1.形象美观整洁得1分。 2.站名标识，禁火标志显眼清晰得1分。 | 2
| 对进出站区的车辆和人员进行管理，车辆进入站区必须戴防火帽。 | 管理有序，有台帐得1分；现场无违规现象得1分 | 2
| 站内环境干净整洁，物品堆放整齐有序，空、实瓶分类排放。 | 环境整洁，钢瓶堆放符合要求的得2分。 | 2
| 站内厕所为水冲式，卫生整洁无臭味 | 1.水冲式厕所得1分。 2.卫生好得1分。 | 2
| 对各岗位人员进行安全教育培训和操作技能培训，特种作业人员必须经过专业技术培训，取得资质证书，方可上岗。工作人员持证上岗率达100% | 1.进行培训，有台帐记录的得2分。 2.持证上岗的得3分 | 5 |  |  | 每1人未持证上岗的扣1分
| 各岗位按规定配备齐全的人员。充装，运行和检修人员须专职。 | 人员配备齐全的得3分。 | 3 |  |  | 配备不齐的每一人扣1分
| 工作人员佩证上岗，统一着防静电工作服，言语举止文明热情。 | 1.佩证上岗得1分。 2.着装统一整洁得2分。 | 3
| 销售的燃气质量应符合国家标准，不短斤缺两。出站钢瓶色标编号清楚。 | 1.无质量投诉得2分。 2.无违规现象的得2分。 | 4
| 设置公平秤，计量准确，自觉接受用户监督。 | 设置公平秤的得2分。 | 2
| 燃气销售明码标价，价格变化及时调整，并做好记录。 | 燃气销售明码标价，价格变化及时调整，并做好记录得2分。 | 2 |  |  | 发生用户投诉，经查确实存在不明码标价、乱收费、乱涨价现象，此项不得分
| 设置公示投诉电话并包括12319，做好记录、办理、回复等台帐 | 1.设置并公示投诉电话的得1分。 2.有台帐的得1分，台帐内容不全的扣0.5分。 3.回复率达到100%的得1分 。 | 3 |  |  | 1.未公示投诉电话的不得分 2.台帐内容不全的扣0.5分 3.回复率未达到100%的扣0.5分
三 安全管理（40分） | 站内设备运转正常、维修保养良好，各仪器、仪表指示正常、清晰，且均在有效期内，主要设备挂牌有责任人。 | 1.设备运装正常，维修、保养良好，标志清晰得3分，检查发现一项不符扣0.5分。 2.仪器、仪表正常，标志清晰，在有效期内得2分，检查发现一项不符扣0.5分。 3.主要设备挂牌有责任人得1分 。 | 6
| 按照处置突发事件的应急预案中选择一项或几项并进行一年不少于两次演练，配备专职的检修人员和必要的抢修设备、器材 | 1.定期演练，有台帐记录的得1分。 2.配备专职人员和器材的得1分。 | 2
| 重点部位、设备有醒目的禁火（禁烟）标志，灭火器、喷淋系统、消火栓、水带等消防设施完好、有效且能满足使用要求。 | 1.设置禁火标志的得1分。 2.消防设施逐项检查，完好、有效的得3分 。 | 4 |  |  | 消防设施逐项检查，一项不符扣1分
| 建有职工安全生产教育制度，每年组织不少于两次的安全学习，对新进和调整岗位的职工进行上岗前的三级安全、消防培训 | 1.有生产教育制度并每年组织安全学习的得1分。 2.对新进和调整岗位的职工进行上岗前的三级安全、消防培训的得1分。 | 2
| 燃气储罐、槽车、管道等都符合安全技术规范要求，并在质监部门登记、编号 | 无违规、违章现象得3分。 | 3 |  |  | 若有燃气储罐、管道等未在质监部门登记、编号的，一票否决
| 槽车、运输车在交通部门登记备案。 | 无违规、违章现象得3分。 | 3
| 储罐区、灌装区等无违章搭建及有碍安全的建筑 | 无违章现象得3分。 | 3
| 站内灌装、槽车卸车、储罐等部位防雷接地设施完好、有效，定期进行防雷放静电检测。 | 防雷接地设施完好、有效，定期检测的得2分 。 | 2 |  |  | 一项不符，全扣
| 禁止充装超期、漏气、缺陷等不合格钢瓶，不充装非自有产权瓶。 | 无违规现象得2分。 | 2 |  |  | 检查发现一瓶一次扣1分，扣完为止
| 不向未经批准的单位和个人提供经营性气源 | 无违规现象得2分。 | 2 |  |  | 发生一次全扣
| 无重大工伤事故 | 无重大工伤事故得5分。 | 5 |  |  | 发生重大工伤事故一票否决
| 无爆炸及有责任伤亡事故，媒体曝光事件 | 无爆炸及有责任伤亡事故，媒体曝光事件得6分。 | 6 |  |  | 发生爆炸及有责伤亡事故，或媒体曝光造成恶劣影响一票否决
总分 |  |  | 100
单位负责人： |  | 填表人： | 日期：
专家组：
说明
1.本考核评分细则基本分为100分制
2.考核评分以单位为基础
3.自评分必须事实求是，不得虚报瞒报
4.评分必须达90分及以上，才符合星级储配站标准
5.发生违反国家政策事件，不得参加评选